## tabelle
INDICE DI RIDUZIONE DELL’IMPATTO EDILIZIO - R.I.E.		Scheda di dettaglio dE 8.4
N.B: Inserire i dati solo nelle celle evidenziate in giallo; i campi in grigio sono campi calcolati (con formule sottostanti)
N.B: Non occorre la verifica di questo requisito negli Ambiti storici e negli interventi di ristrutturazione il cui rapporto tra superficie coperta e la superficie del lotto sia maggiore di 0,50 , diversamente occorre la verifica del presente requisito:
1) Inserire nella tabella "Superficie equivalente delle alberature" il numero delle alberature presenti o di progetto se la verifica è sullo stato di fatto o sul progetto
2) Inserire nella tabella "Superfici trattate a verde" i valori esatti di Ψ1 relativi alla superficie corrispondente .
3) Inserire nella tabella "Superfici NON trattate a verde" i valori esatti di Ψ2 relativi alla superficie corrispondente .

Se	Superficie equivalente delle alberature			Tab. 1

Il valore di Se si determina stabilendo il numero e l'altezza delle alberature dello Stato di progetto, suddivise nelle tre Categorie seguenti:

Categoria	Descrizione Superficie		Se (m2)	N° alberature	Totale Se (valore calcolato)
3	Sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 m		20
2	Sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 m		65
1	Sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 m.		115

					0,00
					Se (calcolato)

Svi	Superfici trattate a verde:	Numeratore

Num. rif.	Descrizione Superficie	Ψ1	Riportare il valore di Ψ1	Riportare il valore in mq della superficie esterna trattata a verde	Rapporto Svi x 1 / Ψ (valore calcolato)
N 1	Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole	0,10
N 2	Corsi d’acqua in alveo naturale	0,10
N 3	Specchi d’acqua, stagni o bacini di accumulo e infiltrazione con fondo naturale	0,10
N 4	Incolto	0,20
N 5	Pavimentazione in lastre posate a opera incerta con fuga inerbita	0,00 - 1,00
N 6	Area di impianto sportivo con sistemi drenanti e superficie a prato	0,30 - 1,00
N 7	Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden)	0,40 - 1,00
N 8	Copertura a verde pensile con spessore totale medio cm 8 (da estradosso impermeabilizzazione a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,70 - 1,00
N 9	Copertura a verde pensile con spessore totale medio 8 < s < 10 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,50 - 1,00
N 10	Copertura a verde pensile con spessore totale medio 10 < s < 15 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,40 - 1,00
N 11	Copertura a verde pensile con spessore totale medio 15 < s < 25 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,30 - 1,00
N 12	Copertura a verde pensile con spessore totale medio 25 < s < 50 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,20 - 1,00
N 13	Copertura a verde pensile con spessore totale medio > 50 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,10 - 1,00
N 14	Copertura a verde pensile su falda inclinata con spes totale medio 6 < s < 10 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Incl. > 15°(26,8%)	0,60 - 1,00
N 15	Copertura a verde pensile su falda inclinata con spes totale medio 10 < s < 15 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Incl. > 15°(26,8%)	0,50

	N.B: Nel computo si considera l'intera superficie del lotto e non solo la porzione interessata dall'intervento.			0,00	0,00
				ΣSvi (calcolato) in mq	ΣSvi x 1 / Ψ (calcolato)

Sij	Superfici NON trattate a verde:	Denominatore

Num. rif.	Descrizione Superficie	Ψ2	Riportare il valore di Ψ2	Riportare il valore in mq della superficie esterna NON trattata a verde	Rapporto Sij x Ψ (valore calcolato)
D 1	Coperture metalliche con inclinazione > 3°	0,95
D 2	Coperture metalliche con inclinazione < 3°	0,90
D 3	Coperture continue con zavorratura in ghiaia	0,70
D 4	Coperture continue con pavimentazione galeggiante	0,80
D 5	Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione > 3°	0,90
D 6	Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione < 3°	0,85
D 7	Coperture discontinue (tegole in laterizio o simile)	0,90
D 8	Pavimento in asfalto o cls	0,90
D 9	Asfalto drenante	da det.
D 10	Pavimentazioni in elementi drenanti su sabbia	da det.
D 11	Pavimentazioni in lastre a costa verticale a spacco (Smolleri)	0,70
D 12	Pavimentazioni i, cubetti, pietre a lastre a fuga sigillata	0,80
D 13	Pavimentazioni in cubetti o pietre a fuga non sigillata su sabbia	0,70
D 14	Pavimentazioni in lastre di pietra di grande taglio, senza sigillatura dei giunti, su sabbia	0,70
D 15	Pavimentazioni in ciottoli su sabbia	0,40
D 16	Pavimentazioni in macadam, strade, cortili, piazzali	0,35
D 17	Superfici in ghiaia sciolta	0,30
D 18	Sedime ferroviario	0,20
D 19	Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in terra, piste in terra battuta o simile.	0,40 - 1,00
D 20	Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in materiale sintetico, tappeto verde sintetico	0,60 - 1,00
D 21	Corsi d'acqua in alveo impermeabile	1,00
D 22	Vasche, specchi d'acqua, stagni e bacini di accumulo con fondo artificiale impermeabile	1,00
D 23	vasche, specchi d'acqua, stagni e bacini di accumulo con fondo permeabile	da det.
D 24	Superfici di manufatti diversi in cls o altri materiali impermeabili o impermeabilizzati esposti alla pioggia, e non attribuibili alle altre categorie, come muretti, plinti, gradinate, scale, ecc	0,95
D 25	Superfici esposte alla pioggia di caditoie, griglie di aerazione di locali interrati, canalette di scolo a fondo impermeabile e manufatti analoghi	0,95

	N.B: Nel computo si considera l'intera superficie del lotto e non solo la porzione interessata dall'intervento.			0,00	0,00
				ΣSiJ (calcolato) in mq	ΣSij x Ψ (calcolato)
	Coefficienti di albedo (α)

Categoria	Descrizione Superficie		α	Valore convenzionale
3	Albedo compreso tra 0,7 e 0,9		0,60
2	Albedo compreso tra 0,4 e 0,7		0,80	1,00
1	Albedo < 0,4		1,00

α	Tabella coefficenti di riflessione (Norme UNI 8477)

Superficie			Indice
Suolo (creta , marne)			0,14
Strade sterrate			0,04
Bosco di conifere d'inverno			0,07
Bosco in autunno/campi con raccolti maturi e piante			0,26
Asfalto invecchiato			0,10
Calcestruzzo invecchiato			0,22
Fogli morte			0,30
Erba secca			0,20
Erba verde			0,26
Pietrisco			0,20

N.B: Si considera come valore di riflessione un coeff. < di 0,4 , quindi valore coeff. di albedo = 1,00

## calcolo finale
CALCOLO FINALE

Svi = i-esima superficie esterna trattata a verde;	mq		0,00	Svi
Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde;	mq		0,00	Sij
Se = N° alberature * superficie tabellare	mq		0,00	Se
Rapporto Svi x 1 / Ψ			0,00	Svi x 1 / Ψ
Rapporto Sij x Ψ			0,00	Sij x Ψ
α = coefficiente di albedo (valore tabulato convenzionale1,00)			1,00	α

N.B: Nel computo si considera l'intera superficie del lotto e non solo la porzione interessata dall'intervento.
Esempio			USO DI PROGETTO

	(inserire solo il numero dell'uso:ad es. 1 o 2)
			RIE
			#DIV/0!	>=	di
			LIVELLO DA GARANTIRE
			minimo			4,00
			migliorativo			5,00
			eccellenza			6,00

Livelli del "RIE" da garantire in relazione agli usi
Livelli del "RIE" minimo da garantire
Uso 1-3-5-7-8	>=		4,00

Uso 2-4	>=		1,50

Livello del "RIE" migliorativo

Uso 1-3-5-7-8	>=		5,00

Uso 2-4	>=		2,00

Livello del "RIE" di eccellenza

Uso 1-3-5-7-8	>=		6,00

Uso 2-4	>=		2,50

by ZIOINTERATTIVO			bynonno multimediale