## tabelle
INDICE DI RIDUZIONE DELL’IMPATTO EDILIZIO - R.I.E. |  | Scheda di dettaglio dE 8.4
N.B: Inserire i dati solo nelle celle evidenziate in giallo; i campi in grigio sono campi calcolati (con formule sottostanti)
N.B: Non occorre la verifica di questo requisito negli Ambiti storici e negli interventi di ristrutturazione il cui rapporto tra superficie coperta e la superficie del lotto sia maggiore di 0,50 , diversamente occorre la verifica del presente requisito:
1) Inserire nella tabella "Superficie equivalente delle alberature" il numero delle alberature presenti o di progetto se la verifica è sullo stato di fatto o sul progetto
2) Inserire nella tabella "Superfici trattate a verde" i valori esatti di Ψ1 relativi alla superficie corrispondente .
3) Inserire nella tabella "Superfici NON trattate a verde" i valori esatti di Ψ2 relativi alla superficie corrispondente .
Se | Superficie equivalente delle alberature |  |  | Tab. 1
Il valore di Se si determina stabilendo il numero e l'altezza delle alberature dello Stato di progetto, suddivise nelle tre Categorie seguenti:
Categoria | Descrizione Superficie |  | Se (m2) | N° alberature | Totale Se (valore calcolato)
3 | Sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 m |  | 20
2 | Sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 m |  | 65
1 | Sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 m. |  | 115
0
Se (calcolato)
Svi | Superfici trattate a verde: | Numeratore
Num. rif. | Descrizione Superficie | Ψ1 | Riportare il valore di Ψ1 | Riportare il valore in mq della superficie esterna trattata a verde | Rapporto Svi x 1 / Ψ (valore calcolato)
N 1 | Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole | 0.1
N 2 | Corsi d’acqua in alveo naturale | 0.1
N 3 | Specchi d’acqua, stagni o bacini di accumulo e infiltrazione con fondo naturale | 0.1
N 4 | Incolto | 0.2
N 5 | Pavimentazione in lastre posate a opera incerta con fuga inerbita | 0,00 - 1,00
N 6 | Area di impianto sportivo con sistemi drenanti e superficie a prato | 0,30 - 1,00
N 7 | Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden) | 0,40 - 1,00
N 8 | Copertura a verde pensile con spessore totale medio cm 8 (da estradosso impermeabilizzazione a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%) | 0,70 - 1,00
N 9 | Copertura a verde pensile con spessore totale medio 8 < s < 10 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%) | 0,50 - 1,00
N 10 | Copertura a verde pensile con spessore totale medio 10 < s < 15 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%) | 0,40 - 1,00
N 11 | Copertura a verde pensile con spessore totale medio 15 < s < 25 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%) | 0,30 - 1,00
N 12 | Copertura a verde pensile con spessore totale medio 25 < s < 50 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%) | 0,20 - 1,00
N 13 | Copertura a verde pensile con spessore totale medio > 50 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%) | 0,10 - 1,00
N 14 | Copertura a verde pensile su falda inclinata con spes totale medio 6 < s < 10 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Incl. > 15°(26,8%) | 0,60 - 1,00
N 15 | Copertura a verde pensile su falda inclinata con spes totale medio 10 < s < 15 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Incl. > 15°(26,8%) | 0.5
| N.B: Nel computo si considera l'intera superficie del lotto e non solo la porzione interessata dall'intervento. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ΣSvi (calcolato) in mq | ΣSvi x 1 / Ψ (calcolato)
Sij | Superfici NON trattate a verde: | Denominatore
Num. rif. | Descrizione Superficie | Ψ2 | Riportare il valore di Ψ2 | Riportare il valore in mq della superficie esterna NON trattata a verde | Rapporto Sij x Ψ (valore calcolato)
D 1 | Coperture metalliche con inclinazione > 3° | 0.95
D 2 | Coperture metalliche con inclinazione < 3° | 0.9
D 3 | Coperture continue con zavorratura in ghiaia | 0.7
D 4 | Coperture continue con pavimentazione galeggiante | 0.8
D 5 | Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione > 3° | 0.9
D 6 | Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione < 3° | 0.85
D 7 | Coperture discontinue (tegole in laterizio o simile) | 0.9
D 8 | Pavimento in asfalto o cls | 0.9
D 9 | Asfalto drenante | da det.
D 10 | Pavimentazioni in elementi drenanti su sabbia | da det.
D 11 | Pavimentazioni in lastre a costa verticale a spacco (Smolleri) | 0.7
D 12 | Pavimentazioni i, cubetti, pietre a lastre a fuga sigillata | 0.8
D 13 | Pavimentazioni in cubetti o pietre a fuga non sigillata su sabbia | 0.7
D 14 | Pavimentazioni in lastre di pietra di grande taglio, senza sigillatura dei giunti, su sabbia | 0.7
D 15 | Pavimentazioni in ciottoli su sabbia | 0.4
D 16 | Pavimentazioni in macadam, strade, cortili, piazzali | 0.35
D 17 | Superfici in ghiaia sciolta | 0.3
D 18 | Sedime ferroviario | 0.2
D 19 | Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in terra, piste in terra battuta o simile. | 0,40 - 1,00
D 20 | Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in materiale sintetico, tappeto verde sintetico | 0,60 - 1,00
D 21 | Corsi d'acqua in alveo impermeabile | 1
D 22 | Vasche, specchi d'acqua, stagni e bacini di accumulo con fondo artificiale impermeabile | 1
D 23 | vasche, specchi d'acqua, stagni e bacini di accumulo con fondo permeabile | da det.
D 24 | Superfici di manufatti diversi in cls o altri materiali impermeabili o impermeabilizzati esposti alla pioggia, e non attribuibili alle altre categorie, come muretti, plinti, gradinate, scale, ecc | 0.95
D 25 | Superfici esposte alla pioggia di caditoie, griglie di aerazione di locali interrati, canalette di scolo a fondo impermeabile e manufatti analoghi | 0.95
| N.B: Nel computo si considera l'intera superficie del lotto e non solo la porzione interessata dall'intervento. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ΣSiJ (calcolato) in mq | ΣSij x Ψ (calcolato)
Coefficienti di albedo (α)
Categoria | Descrizione Superficie |  | α | Valore convenzionale
3 | Albedo compreso tra 0,7 e 0,9 |  | 0.6
2 | Albedo compreso tra 0,4 e 0,7 |  | 0.8 | 1
1 | Albedo < 0,4 |  | 1
α | Tabella coefficenti di riflessione (Norme UNI 8477)
Superficie |  |  | Indice
Suolo (creta , marne) |  |  | 0.14
Strade sterrate |  |  | 0.04
Bosco di conifere d'inverno |  |  | 0.07
Bosco in autunno/campi con raccolti maturi e piante |  |  | 0.26
Asfalto invecchiato |  |  | 0.1
Calcestruzzo invecchiato |  |  | 0.22
Fogli morte |  |  | 0.3
Erba secca |  |  | 0.2
Erba verde |  |  | 0.26
Pietrisco |  |  | 0.2
N.B: Si considera come valore di riflessione un coeff. < di 0,4 , quindi valore coeff. di albedo = 1,00

## calcolo finale
CALCOLO FINALE
Svi = i-esima superficie esterna trattata a verde; | mq | 0 | Svi
Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde; | mq | 0 | Sij
Se = N° alberature * superficie tabellare | mq | 0 | Se
Rapporto Svi x 1 / Ψ |  | 0 | Svi x 1 / Ψ
Rapporto Sij x Ψ |  | 0 | Sij x Ψ
α = coefficiente di albedo (valore tabulato convenzionale1,00) |  | 1 | α
N.B: Nel computo si considera l'intera superficie del lotto e non solo la porzione interessata dall'intervento.
Esempio |  | USO DI PROGETTO
(inserire solo il numero dell'uso:ad es. 1 o 2)
RIE
|  | #DIV/0! | >= | di
LIVELLO DA GARANTIRE
|  | minimo |  |  | 4
|  | migliorativo |  |  | 5
|  | eccellenza |  |  | 6
Livelli del "RIE" da garantire in relazione agli usi
Livelli del "RIE" minimo da garantire
Uso 1-3-5-7-8 | >= | 4
Uso 2-4 | >= | 1.5
Livello del "RIE" migliorativo
Uso 1-3-5-7-8 | >= | 5
Uso 2-4 | >= | 2
Livello del "RIE" di eccellenza
Uso 1-3-5-7-8 | >= | 6
Uso 2-4 | >= | 2.5
by ZIOINTERATTIVO |  | bynonno multimediale